## T1_Podaci_varijable_Final
Skupina podataka (varijabli) | Identifikator podatka/ varijable (IPV) | IWA kod ili izvedenica podatka/ varijable | Naziv podatka/varijable | Opis podatka/varijable | Mjera | Podatak za 20__. godinu
1. Bilanca vode (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.001 | A06 | Voda iz vlastitih vodozahvata | Količina vode iz vlastitih vodozahvata tijekom odabranog razdoblja analize. | m3
1. Bilanca vode (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.002 | A02 | Preuzeta voda od drugih JIVU-a | Količine vode koja se preuzima od drugih JIVU-a tijekom odabranog razdoblja analize. | m3
1. Bilanca vode (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.003 | A03 | Voda koja ulazi u sustav | Količina vode koja ulazi u vodoopskrbni sustav na koji se izračun bilance vode odnosi (s ispravljenim pogreškama u mjerenjima) tijekom odabranog razdoblja analize. Vrijednost varijable odgovara zbroju varijabli IPV.001 + IPV.002 (A06 + A02). Količina uključuje vodu iz vlastitih vodozahvata i vodu preuzetu od drugih JIVU-a. | m3
1. Bilanca vode (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.004 | A05+A07 | Isporučena voda drugom JIVU-u | Količina vode isporučena drugom JIVU-u (ukupno isporučena kondicionirana A07 ili nekondicionirana A05) tijekom odabranog razdoblja analize. | m3
1. Bilanca vode (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.005 | A03a | Voda koja se obrađuje na uređajima za kondicioniranje JIVU-a | Količina vode koja se kondicionira na uređajima za kondicioniranje (obradu) vode a koja ulazi u vodoopskrbni sustav tijekom odabranog razdoblja analize. | m3
1. Bilanca vode (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.006 | A14 | Ovlaštena potrošnja JIVU-a i ovlaštena isporučena voda drugom JIVU-u | Količina potrošene vode (mjerene i nemjerene) od strane registriranih korisnika vodnih usluga, samog isporučitelja vodnih usluga i ostalih ovlaštenih korisnika (vatrogasci, zalijevanje zelenih površina, pranje ulica, javne fontane i dr.) tijekom odabranog razdoblja analize. Vrijednost varijable odgovara zbroju varijabli IPV.007 + IPV.008 (tj. A10 + A13). Količina uključuje ovlaštenu potrošenu vodu na području JIVU-a i ovlaštenu isporučenu vodu drugom JIVU-u. | m3
1. Bilanca vode (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.007 | A10 | Fakturirana ovlaštena potrošnja JIVU-a i fakturirana ovlaštena isporučena voda drugom JIVU-u | Količina potrošene vode od strane registriranih korisnika vodnih usluga. Sastoji se od mjerene (očitani vodomjeri registriranih korisnika vodnih usluga) i nemjerene (paušalne procjene) količine tijekom odabranog razdoblja analize. Količina uključuje fakturiranu ovlaštenu potrošenu vodu na području JIVU-a i fakturiranu ovlaštenu isporučenu vodu drugom JIVU-u. | m3
1. Bilanca vode (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.008 | A13 | Nefakturirana ovlaštena potrošnja JIVU-a | Količina potrošene vode (mjerene i nemjerene) od strane samog JIVU-a (kondicioniranje vode, ispiranje cjevovodne mreže, zaštita od smrzavanja, punjenje i čišćenje vodospremnika i dr.) i ostalih ovlaštenih neregistriranih korisnika vodnih usluga (gašenja požara i vatrogasne vježbe, ispiranje kanalizacije, pranje ulica, zalijevanje javnih zelenih površina, javne fontane, voda za potrebe gradilišta i dr.) tijekom odabranog razdoblja analize. | m3
1. Bilanca vode (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.009 | A15 | Vodni gubitci JIVU-a | Razlika između vode koja ulazi u sustav i ovlaštene potrošnje JIVU-a i ovlaštene isporučene vode drugom JIVU-u (m3) tijekom odabranog razdoblja analize. Vrijednost varijable odgovara razlici varijabli IPV.003 - IPV.006 (tj. A3 - A14). | m3
1. Bilanca vode (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.010 | A16 | Neovlaštena potrošnja JIVU-a | Ukupna količina neovlaštene potrošnje tijekom odabranog perioda analize, uključujući krađu vode. | m3
1. Bilanca vode (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.011 | A17 | Netočnost vodomjera korisnika vodnih usluga i pogreške u obradi podataka JIVU-a | Ukupna izgubljena količina vode tijekom odabranog razdoblja analize uslijed mjernih nepreciznosti vodomjera i pogrešaka u radu s podacima. | m3
1. Bilanca vode (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.012 | A18 | Prividni gubici JIVU-a | Ukupna količina vode koja je izgubljena zbog neovlaštene potrošnje (ilegalni priključci i krađa vode na primjer s hidranata), zbog netočnosti mjernih uređaja i/ili vodomjera i pogrešaka u obradi podataka (obračunima) tijekom odabranog razdoblja analize. Vrijednost varijable odgovara zbroju varijabli IPV.010 + IPV.011 (tj. A16+A17) | m3
1. Bilanca vode (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.013 | A19 | Stvarni gubici JIVU-a | Ukupna količina vode koja je fizički izgubljena iz vodoopskrbnog sustava pod tlakom tijekom odabranog razdoblja analize od vodozahvata do priključaka korisnika vodnih usluga tijekom odabranog razdoblja analize. Vrijednost varijable odgovara razlici varijabli IPV.009 - IPV.012 (tj. A15 - A18). | m3
2. Ljudski resursi (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.014 | B01 | Ukupan broj zaposlenika u vodoopskrbi | Ukupan broj zaposlenika u vodoopskrbi tj. ekvivalent na puno radno vrijeme na referentni dan analize (zaposlenici u vodoopskrbi zajedno s odnosnim/postotnim brojem zaposlenika u zajedničkim službama). | Br.
2. Ljudski resursi (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.015 | B06 | Broj zaposlenika u tehničkim službama (vodoopskrba) | Ukupan broj zaposlenika u djelatnosti vodoopskrbe tj. ekvivalent na puno radno vrijeme zaposlenika na poslovima planiranja, provedbi projekta ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu, operativnim poslovima i poslovima održavanja na referentni dan analize | Br.
2. Ljudski resursi (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.016 | B10 | Broj zaposlenika zaduženih za objekte za kondicioniranje vode | Ukupan broj zaposlenika tj. ekvivalent na puno radno vrijeme zaposlenika na poslovima vezanim uz planiranje, provedbi projekta ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu rad i održavanje objekata za kondicioniranje vode na referentni dan analize | Br.
2. Ljudski resursi (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.017 | B30 | Broj zaposlenika zaduženih za vodne gubitke | Ukupan broj zaposlenika tj. ekvivalent na puno radno vrijeme u posebnoj ustrojbenoj jedinici nadležnoj za smanjenje gubitaka vode koji rade u uredu i na terenu na referentni dan analize. | Br.
2. Ljudski resursi (na razini cijelog JIVU-a) | IPV.018 | B28 | Broj radnih mjesta pokrivenih adekvatno kvalificiranim osobljem na razini cijelog JIVU | Ukupan broj radnih mjesta pokrivenih adekvatno kvalificiranim osobljem sukladno važećim propisima (broj radnih mjesta popunjenih zaposlenicima koji ispunjavaju sve uvjete propisane općim aktom o ustrojstvu) tijekom promatranog perioda analize | Br.
2. Ljudski resursi (na razini cijelog JIVU-a) | IPV.019 | B29 | Ukupan broj zaposlenika na razini cijelog JIVU | Ukupan broj zaposlenika na razini cijelog isporučitelja vodnih usluga tijekom promatranog perioda analize. | Br.
3. Fizička svojstva mreže (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.020 | C08 | Duljina vodoopskrbne mreže | Ukupna duljina cjevovodne mreže, glavni i opskrbni cjevovodi (duljina priključnih vodova ne uzima se u obzir) na referentni dan analize | km
3. Fizička svojstva mreže (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.021 | E10 | Broj priključenih korisnika vodoopskrbe (priključak VK) | Broj priključenih korisnika u javnoj vodoopskrbi je ukupni broj korisnika javne vodoopskrbe to jest broj primatelja računa za javnu vodoopskrbu, neovisno o kategoriji korisnika (kućanstva, poslovni korisnici i ostali), na referentni dan analize. | Br.
3. Fizička svojstva mreže (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.022 | C24 | Broj priključnih cijevi (vodova) (priključak VT) | Broj priključaka u javnoj vodoopskrbi je broj vodovodnih cijevi (priključni vodovi) od spoja na sustav javne vodoopskrbe do okna s glavnim vodomjerom (priključno okno), neovisno o kategoriji korisnika (kućanstva, poslovni korisnici i ostali) te neovisno o tome nalazi li se u priključnom oknu jedan ili više glavnih vodomjera, na referentni dan analize. | Br.
3. Fizička svojstva mreže (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.023 | C25 | Duljina priključnih vodova | Duljina svih priključnih vodova (opisanih u IPV-22) ,na referentni dan analize. | km
3. Fizička svojstva mreže (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.024 | D34 | Prosječan tlak u sustavu | Srednji tlak u sustavu u m vodnog stupca | m VS
4. Operativni podaci (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.025 | D35 | Prekidi u opskrbi vodom | Zbroj svih prekida u opskrbi vodom, zahvaćenog broja stanovnika. Izračunava se tako da se broj korisnika vodne usluge javne vodoopskrbe - primatelja računa za varijabilni dio cijene vodne usluge tijekom cijele godine, pomnoži s prosječnim brojem članova kućanstva iz Popisa 2021. na razini županije (ako UP obuhvaća više županija uzima se prosječni broj članova kućanstva na razini brojčano prevladavajuće županije) te pomnoži s prosječnim trajanjem prekida u satima, tijekom odabranog razdoblja analize. | osoba x sati
4. Operativni podaci (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.026 | D9 | Dužina mreže koja je u aktivnoj kontroli tijekom jedne godine | Dužina vodoopskrbne mreže koja je u aktivnoj kontroli tijekom jedne godine (AKC kontrola, obilazak i pregled mreže, snimanja, geofoni i slično), isključujući priključne vodove. | km
4. Operativni podaci (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.027 | D51i | Broj ispitivanja kvalitete vode izvršenih u vlastitom laboratoriju | Ukupni broj izvršenih ispitivanja kvalitete vode za ljudsku potrošnju (tretirane vode) u vlastitom laboratoriju tijekom promatranog perioda analize | Br.
4. Operativni podaci (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.028 | D70i | Broj sukladnih ispitivanja vode za ljudsku potrošnju utvrđen po vlastitim laboratorijskim analizama | Ukupni broj uzoraka s propisanim parametrima za vodu za ljudsku potrošnju utvrđen vlastitim laboratorijskim analizama. | Br.
4. Operativni podaci (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.029 | D51e | Broj ispitivanja kvalitete vode izvršenih u ovlaštenom laboratoriju | Ukupni broj izvršenih ispitivanja kvalitete vode za ljudsku potrošnju (tretirane vode) u ovlaštenom laboratoriju tijekom promatranog perioda analize | Br.
4. Operativni podaci (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.030 | D70e | Broj sukladnih ispitivanja vode za ljudsku potrošnju utvrđen po ovlaštenom laboratoriju | Ukupni broj uzoraka s propisanim parametrima za vodu za ljudsku potrošnju utvrđen po ovlaštenom laboratoriju. | Br.
4. Operativni podaci (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.031 | D66 | Ukupna potrošnja energije uređaja za kondicioniranje vode | Ukupna potrošnja energije UKOV-a tijekom promatranog perioda analize | kWh
4. Operativni podaci (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.032 | D66a | Ukupna potrošnja energije objekata u sustavu javne vodoopskrbe (bez UKOV-a) | Ukupna potrošnja energije objekata u sustavu javne vodoopskrbe (bez UKOV-a) tijekom promatranog perioda analize | kWh
4. Operativni podaci (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.033 | D29 | Broj kvarova priključaka VT | Broj kvarova priključaka u javnoj vodoopskrbi, uključujući kvarove na priključnom vodu, priključnom oknu, glavnom vodomjeru/glavnim vodomjerima, zapornicama i dr., tijekom promatranog perioda analize. | Br.
4. Operativni podaci (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.034 | K02 | Broj dana u godini s niskim tlakom u sustavu | Broj dana u godini s niskim tlakom u sustavu (tijekom odabranog razdoblja analize) Maksimalni broj koji se može upisati je 365 dana u godini, neovisno o tome na koliko mjesta je sustav bio pod niskim tlakom. Niski tlak u sustavu predstavlja tlak ispod minimalne vrijednosti tlaka koji osigurava JIVU u svojim uvjetima priključenja. | dani
4. Operativni podaci (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.035 | K03 | Broj sati dnevno s niskim tlakom u sustavu | Broj sati dnevno s niskim tlakom u sustavu Maksimalni broj koji se može upisati je 24 sata u danu, neovisno o tome na koliko mjesta je sustav bio pod niskim tlakom | sati
4. Operativni podaci (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.036 | D38.q | Broj dana s ograničenjima u isporuci vode uzrokovanih odstupanjem od propisanih parametara za provjeru sukladnosti vode za ljudsku potrošnju | Broj dana s ograničenjima u isporuci vode uzrokovanih odstupanjem od propisanih parametara za provjeru sukladnosti vode za ljudsku potrošnju, tijekom odabranog razdoblja analize Maksimalni broj koji se može upisati je 365 dana u godini, neovisno o tome na koliko mjesta je bilo odstupanja od propisanih parametara za provjeru sukladnosti vode za ljudsku potrošnju. | dani
4. Operativni podaci (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.037 | G07.mr | Ukupni troškovi popravaka kvarova na vodoopskrbnim cjevovodima | Ukupni troškovi popravaka kvarova na vodoopskrbnim cjevovodima (puknuća cjevovoda), isključujući priključne vodove. | eur
4. Operativni podaci (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.038 | K06 | Broj kvarova na vodoopskrbnim cjevovodima | Broj kvarova na vodoopskrbnim cjevovodima godišnje, isključujući priključne vodove. | Br.
4. Operativni podaci (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.039 | K07 | Ukupni troškovi popravaka kvarova priključaka VT (sve kategorije korisnika) | Ukupni troškovi popravka kvarova na priključcima VT (vidjeti IPV 22) , u svim kategorijama korisnika, uključujući kvarove na priključnom vodu, priključnom oknu, glavnom vodomjeru/glavnim vodomjerima, zapornicama i dr., tijekom promatranog perioda analize. | eur
4. Operativni podaci (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.040 | D33 | Broj priključaka VT s odgovarajućim tlakom | Broj priključaka VT kojima je osiguran tlak jednak ili veći od zajamčene ili deklarirane ciljane razine u satu najveće potražnje (ali ne kada je potrošnja abnormalna). | Br.
5. Demografski podaci i podaci o kupcima (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.041 | E05 | Broj stanovnika na području pružanja usluga javne vodoopskrbe | Ukupan broj stanovnika s prebivalištem (trajno nastanjenih stanovnika, Popis 2021.) na području gdje se pruža usluga javne vodoopskrbe. Podatak uključuje i priključene i nepriključene stanovnike na području pružanja usluge. Ne traži se podatak na "referenti dan analize" jer je Popis 2021. konstanta. | Br.
6. Podaci o kvaliteti usluge (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.042 | F01 | Broj stanovnika priključenih na sustav javne vodoopskrbe | Ukupan broj primatelja računa za vodnu uslugu javne vodoopskrbe,u kategoriji kućanstva, kojima se varijabilni dio cijene vodne usluge javne vodoopskrbe obračunava tijekom cijele godine, pomnožen s prosječnim brojem članova kućanstva iz Popisa 2021. na razini županije (ako UP obuhvaća više županija uzima se prosječni broj članova kućanstva na razini brojčano prevladavajuće županije), na referentni dan analize. | Br.
6. Podaci o kvaliteti usluge (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.043 | F16 | Broj pritužbi na tlak vodoopskrbe | Ukupan broj pritužbi na tlak u sustavu vodoopskrbe tijekom promatranog perioda analize | Br.
7. Financijski podaci (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.044 | G01 | Ukupni prihodi (vodoopskrba) | Ukupni prihodi za djelatnost vodoopskrbe (potrebno je razdvojiti prihod vodoopskrbe i odvodnje) iskazani su u računu dobiti i gubitka pod AOP oznakom 180 a sastoje se od zbroja poslovnih prihoda (AOP128) i financijskih prihoda (AOP157). | eur
7. Financijski podaci (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.045 | G04 | Ukupni troškovi (vodoopskrba) | Ukupni troškovi, tijekom promatranog perioda analize, za djelatnost vodoopskrbe (potrebno je razdvojiti troškove vodoopskrbe i odvodnje) iskazani su u računu dobiti i gubitka kao dio pod AOP oznakom 134 umanjen za (AOP157-168), tj. kao poslovni rashodi umanjeni za razliku financijskih prihoda i rashoda. Vrijednost varijable odgovara zbroju varijabli: G5+G6, tekućim troškovima i kapitalnim troškovima (tj. IPV.046 + IPV.047). | eur
7. Financijski podaci (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.046 | G05 | Tekući troškovi (vodoopskrba) | Tekući troškovi, tijekom promatranog perioda analize, za djelatnost vodoopskrbe (potrebno je razdvojiti troškove vodoopskrbe i odvodnje) iskazani su u računu dobiti i gubitka kao razlika AOP 134 – 144 tj. razlika poslovnog troška i troška amortizacije. U tekuće troškove uključeni su materijalni troškovi, troškovi osoblja, vrijednosno usklađivanje kratkotrajne i dugotrajne imovine, rezervacije i ostali troškovi. Vrijednost varijable odgovara zbroju varijabli: G7 + G8, tj. zbroju operativnih troškova i troškova za zaposlene (tj. IPV.048 + IPV.049). | eur
7. Financijski podaci (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.047 | G06 | Kapitalni izdaci (vodoopskrba) | Kapitalni izdaci, tijekom promatranog perioda analize, za djelatnost vodoopskrbe (potrebno je razdvojiti izdatke vodoopskrbe i odvodnje); iskazani su u računu dobiti i gubitka kao zbroj AOP 144 + (157 – 168) tj. kao zbroj troškova amortizacije i razlike financijskih prihoda i rashoda. | eur
7. Financijski podaci (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.048 | G07 | Operativni troškovi (vodoopskrba) | Operativni troškovi, tijekom promatranog perioda analize, za djelatnost vodoopskrbe (potrebno je razdvojiti troškove vodoopskrbe i odvodnje) mogu se dobiti na slijedeći način prema računu dobiti i gubitka. Operativni troškovi = AOP 136 + 145 + 146 + 149 + 156, (dio koji se odnosi na vodoopskrbu), uključuju materijalne troškove, ostale troškove, vrijednosno usklađivanje, rezerviranja i ostale poslovne rashode. U ovu varijablu ne ulaze troškovi zaposlenika | eur
7. Financijski podaci (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.049 | G08 | Troškovi za zaposlene (vodoopskrba) | Unutarnji troškovi za zaposlenike tijekom promatranog perioda analize, za djelatnost vodoopskrbe (potrebno je razdvojiti vodoopskrbu i odvodnju), su zbroj Troškova osoblja (iskazanih u računu dobiti i gubitka kao AOP 140) i dijela ostalih troškova (dio AOP 145) a odnosi se na dnevnice, terenske troškove, putne troškove, božićnice, regrese, otpremnine, prijevoz na rad i sa rada. | eur
7. Financijski podaci (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.050 | G09 | Troškovi vanjskih usluga (vodoopskrba) | Troškovi vanjskih usluga, tijekom promatranog perioda analize, za djelatnost vodoopskrbe (potrebno je razdvojiti vodoopskrbu i odvodnju), iskazani su u računu dobiti i gubitka kao dio AOP 139, a nalaze se u grupi konta 41. | eur
7. Financijski podaci (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.051 | G11 | Troškovi električne energije_1 (vodoopskrba) | Troškovi električne energije za djelatnost vodoopskrbe (uključujući i energiju za crpljenje vode i za ostale potrebe isporučitelja vodnih usluga poput radionica, potrošnje energije uredskih objekata, laboratorija, itd), tijekom promatranog perioda analize, vezano uz vodoopskrbne usluge, iskazani su u računu dobiti i gubitka kao dio AOP 137, a nalaze se u grupi konta 40 Upisati stvarni iznos troška električne energije, što znači fakturirani iznos, bez odbitne stavke po osnovi prihoda od subvencije Vlade RH! | eur
7. Financijski podaci (na razini JIVU-a) | IPV.052 | G43 | Potraživanja od kupaca (na razini JIVU-a) | Potraživanja od kupaca, za djelatnost vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja, iskazana su u bilanci kao AOP 049. | eur
7. Financijski podaci (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.053 | G44 | Godišnji fakturirani iznos (vodoopskrba) | Fakturirani iznos tijekom godine za djelatnost vodoopskrbe a iskazan je u računu dobiti i gubitka kao AOP 129 prihodi od prodaje (dio vezan isključivo za vodoopskrbu). | eur
7. Financijski podaci (na razini JIVU-a) | IPV.054 | G45 | Novac (na razini cijelog JIVU-a) | Ova varijabla na razini cijelog isporučitelja vodnih usluga iskazana je u bilanci pod AOP oznakom 063 kao Novac u banci i blagajni | eur
7. Financijski podaci (na razini JIVU-a) | IPV.055 | G46 | Otplata financijskog duga (na razini cijelog JIVU-a) | Otplata financijskog duga na razini cijelog isporučitelja vodnih usluga iskazuje se kao otplatni dio dugoročnih i kratkoročnih obveza prema bankama i drugim financijskim institucijama, uvećan za financijske rashode, odnosno prema formuli: IPV.055 = AOP 104 + AOP 116 + AOP 168. | eur
7. Financijski podaci (na razini JIVU-a) | IPV.056 | G48 | Dionički kapital (na razini cijelog JIVU-a) | Dionički kapital na razini cijelog isporučitelja vodnih usluga iskazan je u bilanci pod AOP oznakom 067 (kapital i rezerve). Dionički kapital obuhvaća upisani temeljni kapital, kapitalne rezerve, ostale rezerve i neto dobit za financijsku godinu | eur
7. Financijski podaci (na razini JIVU-a) | IPV.057 | G50 | Ukupna imovina (na razini cijelog JIVU-a) | Ukupna imovina na razini cijelog isporučitelja vodnih usluga iskazana je u bilanci pod AOP oznakom 065 a zbroj je potraživanja, dugotrajne i kratkotrajne imovine i plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda. | eur
8.Podaci o usluzi odvodnje (djelatnost odvodnje) | IPV.058 | iwA02 | Količina pročišćenih i ispuštenih komunalnih otpadnih voda | Količina komunalnih otpadnih voda pročišćenih na uređaju/uređajima za pročišćavanje, pod upravljanjem isporučitelja vodnih usluga, tijekom odabranog razdoblja analize | m3
9. Ljudski resursi (djelatnost odvodnje) | IPV.059 | wB01 | Ukupan broj zaposlenika u odvodnji i pročišćavanju | Ukupan broj zaposlenika u odvodnji i pročišćavanju tj. ekvivalent na puno radno vrijeme na referentni dan analize (djelatnici u odvodnji i pročišćavanju zajedno s odnosnim/postotnim brojem zaposlenika u zajedničkim službama) | Br.
9. Ljudski resursi (djelatnost odvodnje) | IPV.060 | wB09 | Broj zaposlenika u tehničkoj službi na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) | Ukupan broj zaposlenika tj. ekvivalent na puno radno vrijeme djelatnika u tehničkoj službi na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) na referentni dan analize | Br.
9. Ljudski resursi (djelatnost odvodnje) | IPV.061 | wB10 | Broj zaposlenika u tehničkoj službi u djelatnosti odvodnje (bez pročišćavanja otpadnih voda) | Ukupan broj zaposlenika tj. ekvivalent na puno radno vrijeme djelatnika u tehničkoj službi u odvodnji (bez pročišćavanja) na referentni dan analize | Br.
10. Fizička svojstva mreže (djelatnost odvodnje) | IPV.062 | wC01 | Ukupna duljina kanalizacijske mreže | Ukupna duljina kanalizacijske mreže u sustavu odvodnje, bez priključnih vodova, na referentni dan analize | km
10. Fizička svojstva mreže (djelatnost odvodnje) | IPV.063 | wC28 | Broj korisnika vodne usluge javne odvodnje (priključak OK) | Broj korisnika vodne usluge javne odvodnje, neovisno o tome pročišćava li se otpadna voda na UPOV-u ili ne, neovisno o kategoriji korisnika (kućanstva, poslovni korisnici i ostali), kojima se ispostavlja račun za vodnu uslugu javne odvodnje, na referentni dan analize, uključujći i korisnike sa individualnim sustavom odvodnje kojima se cijena naplaćuje preko cijene vodne usluge javne odvodnje u fiksnoj mreži. Varijabla uključuje stalne korisnike (fiksni i varijabilni dio) i povremene korisnike (fiksni dio uvijek, varijabilni povremeno). | Br.
10. Fizička svojstva mreže (djelatnost odvodnje) | IPV.064 | wC29a | Broj korisnika vodne usluge javne odvodnje, uključujući i pročišćavanje (priključak OPK) | Broj korisnika vodne usluge u javnoj odvodnji, neovisno o kategoriji korisnika (kućanstva, poslovni i ostali), kojima se ispostavlja račun za vodnu uslugu javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (uključuje obje usluge sakupljanja i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda) na referentni dan analize Varijabla uključuje stalne korisnike (fiksni i varijabilni dio) i povremene korisnike (fiksni dio uvijek, varijabilni povremeno). | Br.
11. Operativni podaci (djelatnost odvodnje) | IPV.065 | iwD13 | Potrošnja energije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV-a | Potrošena električna energije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) tijekom odabranog razdoblja analize | kWh
11. Operativni podaci (djelatnost odvodnje) | IPV.066 | iwD13a | Potrošena električna energija u sustavu javne odvodnje (bez UPOV-a) | Potrošena električna energije u sustavu javne odvodnje tijekom (bez UPOV-a) odabranog razdoblja analize | kWh
11. Operativni podaci (djelatnost odvodnje) | IPV.067 | wD38 | Začepljenja sustava odvodnje | Broj začepljenja sustava odvodnje, isključujući priključne vodove, nastalih tijekom odabranog razdoblja analize | Br.
11. Operativni podaci (djelatnost odvodnje) | IPV.068 | wD51e | Broj ispitivanja kvalitete ispuštanja otpadnih voda u ovlaštenom laboratoriju | Ukupni broj uzoraka vode ispuštanja otpadnih voda utvrđen po ovlaštenom laboratoriju | Br.
11. Operativni podaci (djelatnost odvodnje) | IPV.069 | wD70e | Broj sukladnih ispitivanja ispuštanja otpadnih voda utvrđen po ovlaštenom laboratoriju | Ukupni broj uzoraka vode s dopuštenim parametrima za ispuštanje otpadnih voda utvrđen po ovlaštenom laboratoriju | Br.
11. Operativni podaci (djelatnost odvodnje) | IPV.070 | wK01 | Ukupni troškovi popravaka i otčepljenja na cjevovodima odvodnje | Ukupni troškovi popravaka kvarova i otčepljenja na cjevovodima odvodnje, isključujući priključne vodove. | eur
11. Operativni podaci (djelatnost odvodnje) | IPV.071 | wK02 | Broj kvarova na cjevovodima odvodnje | Broj kvarova na cjevovodima odvodnje isključujući priključne vodove, nastalih tijekom odabranog razdoblja analize | Br.
11. Operativni podaci (djelatnost odvodnje) | IPV.072 | wK03 | Ukupni troškovi popravaka i otčepljenja na priključcima odvodnje | Ukupni troškovi popravaka kvarova i otčepljenja na priključcima odvodnje u promatranom periodu. Uključiti popravke kvarova koji se odnose na priključna okna, samo ako su priključna okna u vlasništvu javnog isporučitelja vodnih usluga. | eur
11. Operativni podaci (djelatnost odvodnje) | IPV.073 | wK04 | Broj kvarova i začepljenja na priključcima odvodnje. | Broj kvarova i začepljenja na priključnim vodovima odvodnje i kontrolnim oknima , tijekom odabranog razdoblja analize. Uključiti kvarove koji se odnose na priključna okna, samo ako su priključna okna u vlasništvu javnog isporučitelja vodnih usluga. | Br.
12. Demografski podaci i podaci o kupcima (djelatnost odvodnje) | IPV.074 | wE01 | Broj stanovnika na području pružanja usluga javne odvodnje (područje aglomeracija) | Ukupan broj stanovnika s prebivalištem (trajno nastanjenih stanovnika, Popis 2021.) na području aglomeracije. Ukupan broj stanovnika na području aglomeracije. Različito od IPV 041 - broj stanovnika na UP. Pojam aglomeracije uključuje područja na kojima se već pruža usluga odvodnje kao i ona koja su važećim razvojnim planovima predviđena kao područja na kojim će se pružati usluga odvodnje. Podatak uključuje i priključene i nepriključene stanovnike na području pružanja usluge. Ne traži se podatak na "referentni dan analize" jer je Popis 2021. konstanta). | Br.
12. Demografski podaci i podaci o kupcima (djelatnost odvodnje) | IPV.075 | wE04 | Broj stanovnika priključenih na sustav javne odvodnje | Ukupan broj stanovnika kojima otpadne vode odvodi isporučitelj vodnih usluga javne odvodnje na referentni dan analize, što je ukupni broj primatelja računa za vodnu uslugu javne odvodnje (neovisno o tome da li se otpadne vode pročišćavaju ili ne) , a kojima se varijabilni dio cijene vodne usluge javne odvodnje odvodnje obračunava tijekom cijele godine, pomnožen s prosječnim brojem članova kućanstva iz Popisa 2021. na razini županije (ako UP obuhvaća više županija uzima se prosječni broj članova kućanstva na razini brojčano prevladavajuće županije). Broj uključuje i korisnike sa septičkim jamama kojima se cijena naplaćuje preko cijene vodne usluge javne odvodnje u fiksnoj mreži. | Br.
12. Demografski podaci i podaci o kupcima (djelatnost odvodnje) | IPV.076 | wE04a | Broj stanovnika priključenih na sustav javne odvodnje uključujući i pročišćavanje | Ukupan broj stanovnika kojima otpadne vode odvodi i pročišćava isporučitelj vodnih usluga javne odvodnje na referentni dan analize, što je ukupni broj primatelja računa za vodnu uslugu javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda , a kojima se varijabilni dio cijene vodne usluge javne odvodnje odvodnje obračunava tijekom cijele godine, pomnožen s prosječnim brojem članova kućanstva iz Popisa 2021. na razini županije (ako UP obuhvaća više županija uzima se prosječni broj članova kućanstva na razini brojčano prevladavajuće županije). Broj uključuje ii korisnike sa septičkim jamama kojima se cijena naplaćuje preko cijene vodne usluge javne odvodnje u fiksnoj mreži. | Br.
12. Demografski podaci i podaci o kupcima (djelatnost odvodnje) | IPV.077 | wE05 | Broj ekvivalent stanovnika priključenih na UPOV | Broj ekvivalent stanovnika priključenih na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u sustavu odvodnje na referentni dan analize | ES
12. Demografski podaci i podaci o kupcima (djelatnost odvodnje) | IPV.078 | wE06 | Broj stanovnika priključenih na individualne sustave odvodnje | Broj ekvivalent stanovnika priključenih na individualne sustave odvodnje na uslužnom području, na referentni dan analize | ES
13. Financijski podaci (djelatnost odvodnje) | IPV.079 | wG01 | Ukupni prihodi (odvodnja i pročišćavanje) | Ukupni prihodi za djelatnost odvodnje (potrebno je razdvojiti prihod vodoopskrbe i odvodnje) iskazani su u računu dobiti i gubitka pod AOP oznakom 180 a sastoje se od zbroja poslovnih prihoda (AOP128) i financijskih prihoda (AOP157). | eur
13. Financijski podaci (djelatnost odvodnje) | IPV.080 | wG05 | Ukupni troškovi (odvodnja i pročišćavanje) | Ukupni troškovi, tijekom promatranog perioda analize, za djelatnost odvodnje (potrebno je razdvojiti troškove vodoopskrbe i odvodnje) iskazani su u računu dobiti i gubitka kao dio pod AOP oznakom 134 umanjen za (AOP157-168), tj. kao poslovni rashodi umanjeni za razliku financijskih prihoda i rashoda. Vrijednost varijable odgovara zbroju varijabli: wG06 + wG07, tekućim troškovima i kapitalnim troškovima (tj. IPV.081 + IPV.082). Troškovi zajedničkih službi koji se pokrivaju iz cijene vodnih usluga raspoređuju se prema ključu količine vode, nakon što se, prema ključu prihoda, izdvoje troškovi dodatnih djelatnosti | eur
13. Financijski podaci (djelatnost odvodnje) | IPV.081 | wG06 | Tekući troškovi (odvodnja i pročišćavanje) | Tekući troškovi, tijekom promatranog perioda analize, za djelatnost odvodnje (potrebno je razdvojiti troškove vodoopskrbe i odvodnje) iskazani su u računu dobiti i gubitka kao razlika AOP 134 – 144 tj. razlika poslovnog troška i troška amortizacije. U tekuće troškove uključeni su materijalni troškovi, troškovi osoblja, vrijednosno usklađivanje kratkotrajne i dugotrajne imovine, rezervacije i ostali troškovi. Vrijednost varijable odgovara zbroju varijabli: wG08 + wG09, tj. zbroju operativnih troškova i troškova za zaposlene (tj. IPV.083 + IPV.084). | eur
13. Financijski podaci (djelatnost odvodnje) | IPV.082 | wG07 | Kapitalni izdaci (odvodnja i pročišćavanje) | Kapitalni izdaci, tijekom promatranog perioda analize, za djelatnost odvodnje (potrebno je razdvojiti kapitalne izdatke vodoopskrbe i odvodnje) iskazani su u računu dobiti i gubitka kao zbroj AOP 144 + (157 – 168) tj. kao zbroj troškova amortizacije i razlike financijskih prihoda i rashoda. | eur
13. Financijski podaci (djelatnost odvodnje) | IPV.083 | wG08 | Operativni troškovi (odvodnja i pročišćavanje) | Operativni troškovi, tijekom promatranog perioda analize, za djelatnost odvodnje (potrebno je razdvojiti troškove vodoopskrbe i odvodnje) mogu se dobiti na slijedeći način prema računu dobiti i gubitka: Operativni troškovi = AOP 136 + 145 + 146 + 149 + 156, (dio koji se odnosi na odvodnju), uključuju materijalne troškove, ostale troškove, vrijednosno usklađivanje, rezerviranja i ostale poslovne rashode. U ovu varijablu ne ulaze troškovi zaposlenika. | eur
13. Financijski podaci (djelatnost odvodnje) | IPV.084 | wG09 | Troškovi za zaposlene (odvodnja i pročišćavanje) | Unutarnji troškovi za zaposlenike tijekom promatranog perioda analize, za djelatnost odvodnje (potrebno je razdvojiti vodoopskrbu i odvodnju), su zbroj Troškova osoblja (iskazanih u računu dobiti i gubitka kao AOP 140) i dijela ostalih troškova (dio AOP 145) a odnosi se na dnevnice, terenske troškove, putne troškove, božićnice, regrese, otpremnine, prijevoz na rad i sa rada. | eur
13. Financijski podaci (djelatnost odvodnje) | IPV.085 | wG10 | Troškovi vanjskih usluga (odvodnja i pročišćavanje) | Troškovi vanjskih usluga, tijekom promatranog perioda analize, za djelatnost odvodnje (potrebno je razdvojiti vodoopskrbu i odvodnju), iskazani su u računu dobiti i gubitka kao dio AOP 139, a nalaze se u grupi konta 41. | eur
13. Financijski podaci (djelatnost odvodnje) | IPV.086 | wG11 | Troškovi električne energije (odvodnja i pročišćavanje) _1 | Troškovi električne energije vezano za djelatnost odvodnje, tijekom promatranog perioda analize iskazani su u računu dobiti i gubitka kao dio AOP 137, a nalaze se u grupi konta 40. Upisati stvarni iznos troška električne energije, što znači fakturirani iznos, bez odbitne stavke po osnovi prihoda od subvencije Vlade RH! | eur
13. Financijski podaci (djelatnost odvodnje) | IPV.087 | wG40 | Godišnji fakturirani iznos (odvodnja i pročišćavanje) | Fakturirani iznos tijekom godine za djelatnost odvodnje a iskazan je u računu dobiti i gubitka kao AOP 129 prihodi od prodaje (dio vezan isključivo za odvodnju). | eur
14. Ostali podaci (učinkovitost) | IPV.088 | L01 | Mjesečni izdatak kućanstva za vodne usluge | Mjesečni izdatak kućanstva za sve vodne usluge (prosječni iznos računa koji plaćaju kućanstva, uključujući fiksni, varijabilni dio s PDV-om i vodnim naknadama). | eur
14. Ostali podaci (učinkovitost) | IPV.089 | L02 | Prosječni mjesečni neto raspoloživi dohodak kućanstva na uslužnom području | Prosječni mjesečni neto raspoloživi dohodak kućanstva na uslužnom području tijekom promatranog perioda analize (Ukupan raspoloživi dohodak kućanstva jest ukupan novčani neto dohodak koji je primilo kućanstvo i svi njegovi članovi u referentnom razdoblju, tj. u prethodnoj godini. Ukupan dohodak obuhvaća dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalnog rada, dohodak od imovine, mirovine, socijalne transfere te ostale novčane primitke koje kućanstvo prima od osoba izvan kućanstva. | eur
14. Ostali podaci (učinkovitost) | IPV.090 | L03 | Količina samostalno proizvedene električne energije godišnje (vodoopskrba i odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda) | Količina samostalno proizvedene električne energije godišnje (vodoopskrba i odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda) tijekom promatranog perioda analize. | kWh
14. Ostali podaci (učinkovitost) | IPV.091 | L04 | Bruto dugotrajna imovina – vodoopskrba, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda | Bruto dugotrajna imovina (bruto vrijednost ukupne dugotrajne imovine, uključujući zajednički imovinu, poslovne zgrade i sl.), a iskazan je u bilanci kao sveukupni AOP 002 (što čini zbroj 003+010+020+031+036); L4 ≠L5 + L6 Na AOP 002 dodati ispravak vrijednosti (akumuliranu amortizaciju)! | eur
14. Ostali podaci (učinkovitost) | IPV.092 | L05 | Bruto dugotrajna imovina – vodoopskrba | Bruto vrijednost ukupne dugotrajne imovine iskazan je u bilanci kao dio AOP 002 koji se odnosi samo na djelatnost vodoopskrbe - bez zajedničke imovine, poslovnih zgrada i sl. (što čini dio zbroja 003+010+020+031+036 za vodoopskrbu) Na AOP 002 dodati ispravak vrijednosti (akumuliranu amortizaciju)! | eur
14. Ostali podaci (učinkovitost) | IPV.093 | L06 | Bruto dugotrajna imovina – odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda | Bruto vrijednost ukupne dugotrajne imovine iskazan je u bilanci kao dio AOP 002 koji se odnosi samo na djelatnost odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - bez zajedničke imovine, poslovnih zgrada i sl. (što čini dio zbroja 003+010+020+031+036 za djelatnost odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda) Na AOP 002 dodati ispravak vrijednosti (akumuliranu amortizaciju)! | eur
14. Ostali podaci (učinkovitost) | IPV.094 | L07 | Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine | Varijabla L07 (tj. IPV.094) odnosi se na saldo ispravka vrijednosti dugotrajne imovine (kumulativno obračunatu amortizaciju) na dan izvještavanja, a ne na rashodovanu odnosno otpisanu imovinu. Rashodovana imovina iskazuje se zasebno kroz trošak rashodovanja u razdoblju u kojem je nastao | eur
14. Ostali podaci (učinkovitost) | IPV.095 | L08 | Troškovi amortizacije dugotrajne imovine | Troškovi amortizacije dugotrajne imovine, iskazani su u računu dobiti i gubitka kao AOP 144 | eur
14. Ostali podaci (učinkovitost) | IPV.096 | L09 | Ukupne nabavne vrijednosti imovine | Ukupne nabavne vrijednosti imovine | eur
14. Ostali podaci (učinkovitost) | IPV.097 | L10 | Ukupna nabavna vrijednost dugotrajne imovine | Ukupna nabavna vrijednost dugotrajne imovine | eur
14. Ostali podaci (učinkovitost) | IPV.098 | L11 | Vijek uporabe dugotrajne imovine (vodoopskrba, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda uključujući zajedničku imovinu, poslovne zgrade i sl.) | Prosječni vijek uporabe ukupne dugotrajne imovine (vodoopskrba, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, uključujući zajedničku imovinu, poslovne zgrade i sl.). | godina
14. Ostali podaci (učinkovitost) | IPV.099 | L12 | Vijek uporabe dugotrajne imovine (vodoopskrba) | Prosječni vijek uporabe dugotrajne imovine (vodoopskrbe - bez zajedničke imovine, poslovnih zgrada i sl.) Potrebno je ponderirati s nabavnom vrijednosti imovine. Povesti računa o amortizacijskim skupinama, s obzirom da različita imovina ima različite stope amortizacije. | godina
14. Ostali podaci (učinkovitost) | IPV.100 | L13 | Vijek uporabe dugotrajne imovine (odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda) | Prosječni vijek uporabe dugotrajne imovine (odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - bez zajedničke imovine, poslovnih zgrada i sl.) Potrebno je ponderirati s nabavnom vrijednosti imovine. Povesti računa o amortizacijskim skupinama s obzirom da različita imovina ima različite stope amortizacije. | godina
14. Ostali podaci (učinkovitost) | IPV.101 | G01a | Ukupni prihodi za sve dopuštene djelatnosti JIVU-a (vodne usluge i dodatne djelatnosti) | Ukupni prihodi od svih dopuštenih djelatnost iskazani su u računu dobiti i gubitka pod AOP oznakom 180 a sastoje se od zbroja poslovnih prihoda (AOP128) i financijskih prihoda (AOP157). | eur
POMOĆNE VARIJABLE
3. Fizička svojstva mreže (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.102 | E06m | Broj glavnih vodomjera u javnoj vodoopskrbi | Ukupan broj glavnih vodomjera u priključnim oknima, opisanom u IPV.022, na referentni dan analize. | Br.
8. Podaci o usluzi odvodnje (djelatnost odvodnje) | IPV.103 | wF01.r | Količina fakturiranih komunalnih otpadnih voda | Količina komunalnih otpadnih voda fakturiranih korisnicima vodnih usluga javne odvodnje (sve kategorije korisnika, uključujući i komunalne otpadne vode preuzete od drugog javnog isporučitelja vodnih usluga) sakupljanje sa ili bez pročišćavanja, tijekom odabranog razdoblja analize. | m3
8. Podaci o usluzi odvodnje (djelatnost odvodnje) | IPV.104 | wF01.rt | Količina fakturiranih komunalnih otpadnih voda koja se pročišćava na UPOV-u | Količina komunalnih otpadnih voda fakturiranih korisnicima vodnih usluga javne odvodnje (sve kategorije korisnika, uključujući i komunalne otpadne vode preuzete od drugog javnog isporučitelja vodnih usluga) sakupljanje i pročišćavanje, tijekom odabranog razdoblja analize. | m3
8. Podaci o usluzi odvodnje (djelatnost odvodnje) | IPV.105 | zwA28 | Količina komunalnih otpadnih voda isporučenih drugom isporučitelju | Količina komunalnih otpadnih voda isporučenih drugom isporučitelju vodnih usluga radi odvodnje i pročišćavanja; količina je ona koju drugi isporučitelj vodnih usluga (pružatelj usluge) fakturira prvom isporučitelju vodnih usluga (kao korisniku usluge), tijekom odabranog razdoblja analize. | m3
10. Fizička svojstva mreže (djelatnost odvodnje) | IPV.106 | wC29 | Broj priključaka odvodnje (priključak OT) | Priključak odvodnje je cijev odvodnje (priključni vod) od priključnog okna (nakon kojeg prestaje interni odvodni sustav) do kolektora (u pravilu do kontrolnog okna na kolektoru, ne uključujući kontrolno okno). | Br.
7. Financijski podaci (djelatnost vodoopskrbe) | IPV.107 | G11.2 | Troškovi električne energije_2 | Troškovi električne energije za djelatnost vodoopskrbe (uključujući i energiju za crpljenje vode i za ostale potrebe isporučitelja vodnih usluga poput radionica, potrošnje energije uredskih objekata, laboratorija, itd), tijekom promatranog perioda analize. Upisati iznos fakturiranog troška električne energije, umanjenog za prihode od subvencije Vlade RH! | eur
13. Financijski podaci (djelatnost odvodnje) | IPV.108 | wG11.2 | Troškovi električne energije (djelatnost odvodnje i pročišćavanja)_2 | Troškovi električne energije vezano za djelatnost odvodnje i pročišćavanja, tijekom promatranog perioda analize. Upisati iznos fakturiranog troška električne energije, umanjenog za prihode od subvencije Vlade RH! | eur
* AOP šifrarnici sukladno verziji 5.0.0. (Nova izmijenjena verzija obrasca za 2024. godinu); http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=915