## Naslovnica
Pomoćne tablice uz Prilog 1.a Smjernica
Verzija 1.1.
doneseno | 10.05.2024.
primjenjuje se od | 20.05.2024.

## 1. Ulazni podaci
| 16.04.2024. | Pomoćne tablice uz Prilog 1.a Smjernica
| Isporučitelj vodnih usluga - PRODAVATELJ |  | ULAZNI PODACI | [5 empty] | Isporučitelj vodnih usluga - KUPAC
1. | VODOOPSKRBNI PUT - sustav javne vodoopskrbe od vodocrpilišta/vodozahvata do točke isporuke vode drugom isporučitelju vodnih usluga | m n.m. | kapacitet (l/s) | DN cijevi | Duljina (m) | Priključen na mrežu (NN, SN ili VN) | nazivni napon (kV) |  | NAPOMENA - Upisati na načn opisan u primjeru na sljedećoj stranici
Ako ima više opskrbnih putova unesite više tablica
2. | Količine vode (m3) | Ozn. | n - 1 | Prosjek (n-1 do n-4) |  |  |  |  | n-1 (godina koja prethodi izračunu)
1. | zahvaćena u sustav iz svih izvorišta i vodozahvata | Z- U |  |  |  |  | Napomena |  | n-1 do n-4 su 4 godine koje prethode izračunu
2. | zahvaćena u sustav iz izvorišta i vodozahvata, na opskrbnom putu prema isporučitelju vodne usluge, koji traži privremeno uređenje cijene javne vodoopskrbe | Z- OP |  |  |  |  | Moguće je da se podaci iz redova 1. i 2. odnosno iz redova 4. i 5. poklapaju.
3. | isporučena voda svim korisnicima, uključujući i druge isporučitelje | MP i VP
4. | isporučena voda svim drugim isporučiteljima vodnih usluga | VP-S
5. | isporučena količina isporučitelju vodne usluge koji traži privremeno uređenje cijene javne vodoopskrbe | VP-K
3. | Troškovi zaposlenih - prosječne plaće po radniku (€/mj) | n - 1 |  | Prosjek (n-1 do n-4) | [5 empty] | Napomena
|  | Bruto 1 | Bruto 2 | Bruto 1 | Bruto 2 |  |  |  |  | Tumač stručnih sprema je na sljedećoj stranici
| DSS/VSS tehničke struke | [8 empty] | Iskazati prosječnu mjesečnu plaću PO RADNIKU UNUTAR ODGOVARAJUĆE STRUČNE SPREME, a ne ukupni iznos isplaćenih plaća, mjesečno, uprosječeno u godini.
DSS/VSS društvene struke
PSS/VŠS tehničke struke
PSS/VŠS društvene struke
SSS tehničke strke
SSS društvene struke
VKV radnici
NAPOMENA
4. | Troškovi električne energije (€/mj) | Ozn. | n-1 | Prosjek (n-1 do n-4) | [5 empty] | Troškovi na opskrbnom putu mogu se iskazati ako se vode odvojeno za opskrbni put (ili građevine na njemu) ili ako se to može utvrditi iz ulaznih računa.
| sustav javne vodoopskrbe - ukupno | E-U | [7 empty] | Ako se troškovi na opskrbnom putu ne mogu utvrditi ni iz ulaznih računa prikažite samo troškove ukupnog sustava javne vodoopskrbe
| opskrbni put | E- OP | [7 empty] | Sva glavna trošila na opskrbnom putu (UKOV, crpne stanice, vodospreme, prekidne komore…)
5. | Troškovi kondicioniranja vode za ljudsku potrošnju (kloriranje i složeniji postupci, ako se primjenjuju) (€/god.) | R-1 | Prosjek (R-1 do R-4)
troškovi nabave kemikalija
6. | Troškovi analize sukladnosti parametara vode za ljudsku potrošnju (€/god.) | n-1 | Prosjek (n-1 do n-4)
troškovi usluga vanjskih laboratorija
NAPOMENA
Dodatno - Važi ista napomena kao za troškove električne energije
7. | Troškovi održavanja (€/god.) | n-1 | Prosjek (n-1 do n-4) |  | NAPOMENA: Ovi troškovi mogu uključivati vanjske usluge i troškove materijala. Ova tablica ne uključuje rad zaposlenika isporučitelja.
sustav javne vodoopskrbe - ukupno
opskrbni put
8. | Troškovi amortizacije (€/god.) | A | B | C | D | E | F | G | H
|  | n-1 |  |  |  | Prosjek (n-1 do n-4)
|  | ukupna amortizacija | amortizacija koja nije prebijena s odgođenim prihodom | amortizacija građevina sufinanciranih iz fondova EU | Napomena | ukupna amortizacija | amortizacija koja nije prebijena s odgođenim prihodom | amortizacija građevina sufinanciranih iz fondova EU | Napomena | Napomena za stupce C i G: Iskazati samo trošak amortizacije građevina sufinanciranih sredstvima EU fondova za koji je Studijom izvedivosti predviđeno da se MORA ugraditi u kalkulaciju cijene vode.
1. | sustav javne vodoopskrbe
1.1. | amortizacija građevina na opskrbnom putu (CS, VS, UKOV)
1.3. | cjevovodi na opskrbnom putu
2. | sustav javne odvodnje
3. | ostala dugotrajna imovina
| Ukupno (bez 1.1.) | D: Ukupno (bez 1.1.)
9. | Duljina sustava javne vodoopskrbe (km) | A: n-1
Duljina svih cjevovoda u sustavu, bez priključnih vodova
Duljina magistralnih cjevovoda u sustavu
Duljina cjevovoda sekundarne mreže u sustavu (bez priključnih vodova)
Duljina svih cjevovoda na opskrbnom putu
Duljina magistralnih cjevovoda na opskrbnom putu
Duljina cjevovoda sekundarne mreže na opskrbnom putu (bez priključnih vodova)
10. | Nabavna vrijednost građevina nadgradnje (CS, VS, UKOV) na opskrbnom putu | A: (€); B: godina izgradnje; C: godina/godine rekonstrukcije/a (ako je provedena)
Uređaj za kondicioniranje vode
Crpne stanice
Vodospreme
Prekidne komore

## 2. Opis vodoopskrbnog puta
OPIS VODOOPSKRBOG PUTA - primjer
| OPSKRBNI PUT - sustav javne vodoopskrbe od vodocrpilišta/vodozahvata do točke isporuke vode drugom isporučitelju vodnih usluga | m n.m. | kapacitet (l/s) | DN cijevi | Duljina (m) | Priključen na mrežu (NN, SN ili VN) | nazivni napon (kV)
| CS Čikola | 276 | 200 | X | X | SN | 10
| cjevovod (tlačni) | X | X | 200 | 4300 | X | X
| VS Sinobor | 444 | X | X | X | X | X
| cjevovod (gravitacijski) | X | X | 200 | 2800 | X | X
| mjerno mjesto Sinobor | 400 | X | X | X | X | X
Tumač stručnih sprema
DSS | završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
VSS | visoka stručna sprema
PSS | završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
VSS | viša stručna sprema
SSS | srednja stručna sprema
VKV | visokokvalificirani

## 3. Skica vodoopskrbnog puta
SKICA VODOOPSKRBNOG PUTA -primjer
izraditi skicu prema ovom primjeru
CRPILIŠTE VINOGRADI (1a)
Pogon za proizvodnju vode (1c)
CS Nebo Pustara (1d)
UREDNOST ČEPIN (1f)
1b
1e
Č12 (MM1)
Č2 (MM2)
Č25 (MM3)
Č27 (MM4)
CRPILIŠTE VINOGRADI (1a)
Pogon za proizvodnju vode (1c)
CS Nebo Pustara (1d)
Vodomjer Čepin (1f)
1b
1e
Č12 (MM2)
Č2 (MM3)
Č25 (MM4)
MM1
Odvojak Osijek - centar
Odvojak Višnjevac
Odvojak DN800 - istok
Odvojak DN800 - zapad
1a
1e
Urednost Čepin
- Zgrada aeracije i dozirna stanica
- Taložnici - 6 kom.
- Precipitatori - 4 kom.
- Filtrirnica 1
- Akcelerator 1 i 2
- Filtrirnica F2
- Filtrirnica F3
- Vodosprema 1
- Vodosprema 2
- Vodosprema 3
- Vodosprema 4
- Klorna postaja
Proizvodnja vode,
Osijek, Poljski put 1

## 4. Troškovi održavanja vod.puta
TROŠKOVI ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG PUTA - primjer |  | Sve vrijednosti označene CRVENOM bojom preuzete su vrijednosti iz tablca Ulaznih podataka. Ostale vrijednosti izračunavaju se u ovom Excelu.
primjenom tehničkih pretpostavki
DULJINE CJEVOVODA NA SUSTAVU JAVNE VODOOPSKRBE |  |  | Preuzeto iz tablice 9 (Ulazni podaci)
768.45 | km | sve
245.1 | km | glavni
523.42 | km | sekundarni
20.64 | km | glavni na VOP
OPIS REDOSLIJEDA IZRAČUNA: (1) Prvo se izračunaju troškovi održavanja suprastrukture na vodoopskrbnom putu (TOS.VP = 1.244.129,63 kn); (2) Potom se TOI.VP oduzme od ukupnog troška održavanja sustava javne vodoopskrbe (TO.SJV = 2.725.626,76 kn) i dobije se iznos troškova održavanja svih cjevovoda (glavnih i sekundarnih) u cjelokupnom sustavu javne vodoopskrbe ( TOI.SJV = 1.481.497,13 kn); (3) Iznos TOI.SJV uvrsti se u tablicu TOI.VP i ta se vrijednost izračuna u samoj tablici; (4) zbrojeni troškovi TOS.VP i TOI.VP daju ukupne troškove održavanja vodoopslrbnog puta (UTO.VP).
ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE - UKUPNO (TO.SJV) | 2725626.76 | Preuzeto iz tablice 7 (Ulazni podaci)
Troškovi održavanja suprastrukture na vodoopskrbnom putu (TOS.VP) | 1244129.6264
Trošak održavanja infrastrukture (cjevovoda) sustava javne vodoopskrbe (TOI.SJV) | 1481497.1336
održavanje suprastrukture (tehničke pretpostavke)
TROŠKOVI ODRŽAVANJA SUPRASTRUKTURE NA VODOOPSKRBNOM PUTU (TOS.VP) | nabavna vrijednost (kn) | godina izgradnje | godina rekonstrukcija (ako je provedena) | vrijeme od rekonstukcije/gradnje | udjeli u nabavnoj vrijednosti (% iskazan u decimalnom broju) | trošak održavanja (kn) | 0,5% od knjigovodstvene nabavne vrijednosti, ako je građevina izgrađena ili rekonstruirana u zadnjih 10 godina
Dubinski bunari (18) | 17964319.74 | 1984 | 1999, 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019, 2020. | 0 | 0.005 | 89821.5987 | 1 % od knjigovodstvene nabavne vrijednosti, ako je građevina izgrađena ili rekonstruirana u zadnjih više od 10 godina do najviše 20 godina
Zgrada aeracije i dozirna stanica | 5159442.66 | 1984 | 2002, 2016 | 4 | 0.005 | 25797.2133 | 1,5% od knjigovodstvene nabavne vrijednosti, ako je građevina izgrađena ili rekonstruirana u zadnjih više od 20 godina
Taložnici - 6 kom. | 5070005.93 | 1959 | 1965, 2011. 2018. | 2 | 0.005 | 25350.0297 | održavanje opreme (tehnička pretpostavka)
Precipitatori - 4 kom. | 4603838.78 | 1959 | 1965, 2011. | 9 | 0.005 | 23019.1939 | 1,5% od knjigovodstvene nabavne vrijednosti
Filtrirnica 1 | 5069273.52 | 1959 | 2003, 2019. | 1 | 0.005 | 25346.3676
Akcelerator 1 i 2 | 2055846.92 | 1968 | 2013 | 7 | 0.005 | 10279.2346
Filtrirnica F2 | 4778347.35 | 1968 | 2018 | 2 | 0.005 | 23891.7368
Filtrirnica F3 | 18692417.59 | 2003 |  | 17 | 0.01 | 186924.1759
Vodosprema 1 | 1276665.58 | 1959 |  | 61 | 0.015 | 19149.9837
Vodosprema 2 | 1761426.56 | 1968 |  | 52 | 0.015 | 26421.3984
Vodosprema 3 | 1524709.85 | 2000 |  | 20 | 0.015 | 22870.6478
Vodosprema 4 | 9810530.79 | 1992 |  | 28 | 0.015 | 147157.9618
Klorna postaja | 2666640.55 | 1984, 1996. | 2007 | 24 | 0.015 | 39999.6082
Crpna stanica sa dispečerskim centrom Nebo pustara | 38473944.92 | 1997 | 2019 | 23 | 0.015 | 577109.1738
Čvorište NUS-a Č27a/Čepin | 198260.45 | 2018 |  | 2 | 0.005 | 991.3023
| 119105671.19 |  |  |  |  | 1244129.6264
NAPOMENA - Troškovi održavanja opreme mogu se izdvojii iz troškova suprastrukture i obračunati po 1,5% nabavne vrijednosti
TROŠKOVI ODRŽAVANJA INFRASTRUKTURE NA VODOOPSKRBNOM PUTU (TOI.VP) |  | A | B | C | D | E
|  | km | koeficijent troška održavanja (KTO) | duljina cjevovoda (km) nakon primjene KTO (C1,2=A1,2*B1,2) | udio duljina cjevovoda u C3 (D1,2 = C1,2/C3) | troškovi održavanja (kn) (E1,2 = E3*D1,2) | Održavanje cjevovoda (tehničke pretpostavke)
1. | sekundarna mreža | 523.42 | 1 | 523.42 | 0.47085 | 697556.114 | magistralnih - koeficijent troškova održavanja ili KTO = 2,4
2. | magistralni cjevovodi | 245.1 | 2.4 | 588.24 | 0.52915 | 783941.0196 | sekundarnih - koeficijent troškova održavanja ili KTO = 1
3. | svi cjevovodi | 768.52 | svi cjevovodi | 1111.66 | osnovica | 1481497.1336
4. | opskrbni put | 20.64 | udio duljine opskrbnog puta u duljini glavnih cjevovoda |  | 0.084211 | 66016.0859
UKUPNI TROŠKOVI ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNOG PUTA (UTO.VP) | kn/god
SUPRASTRUKTURA (TOS.VP) | 1244129.6264
INFRASTRUKTURA (TOI.VP) | 66016.0859
UKUPNO ZA VODOOPSKRBNI PUT | 1310145.7123